MURS RIDEAUX

- Epines lamellé collé : Pin sylvestre, Mélèze, Chêne                                                                                 Bois Exotique Rouge

- Essences éco-certifiées selon les normes PEFC et FSC

- Assemblage par double enfourchement inversé et par colle classée D4 résistant à l’eau

- Capotage alu RAL selon gamme aux normes Qualicoat

- Capotage bois (Bois Exotique Rouge, Mélèze)

- Possibilité d’intégrer châssis ou portes BILLIET

- Double ou triple vitrage faiblement émissif + gaz argon avec certification CEKAL.

- Intercalaire Warmedge

- Silicone non corrosif, sans solvant et résistant aux intempéries

- Finition d’usine monocolore avec lasure à base d’eau, garantie 7 ans. Excellent pouvoir couvrant, haute résistance à l’usure, protection par absorption des UV, protection contre la décoloration du bois et réduction de l’absorption d’humidité

- Uf = 1,58 à 0,94 W/m²K (vitrages de 32 à 60mm, sans ou avec isolant)

Exemples de réalisations

Groupe scolaire à Ivry (94)

17 murs rideaux soit 850m² Pin sylvestre finition d’usine

Avec capot alu

EHPAD à Aubervilliers (93)

1 mur rideau de 55m²

Pin sylvestre finition d’usine

Avec capot alu